## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工 | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 浙江瓯越交建科技股份有限公司
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 浙江瓯越交建科技股份有限公司 | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮-甲供材料（设备）费)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供材料（设备）费 |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0101 | A 土石方工程 |  |  | 0
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 挖基坑土方 1、土壤类型：三类土。 | m3 | 2550.18
2 | 010103001001 | 回填方 | 回填土方 素土分层回填夯实（含厂内转运） | m3 | 1709.92
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 土方转运 1、厂区外转运距离按3km考虑 | m3 | 840.26
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  | 0
4 | 010401001001 | 砖基础 | 1、部位：0.00以下墙 240mm 以内 2、品种、规格、强度等级：页岩实心砖MU15.0 3、砂浆强度等级：采用M5.0水泥砂浆砌筑 4、墙身防潮： （1)首层地坪和有回填土的楼面标高以下-0.060处设防潮层,做法为C20细石混凝土60厚,内配2φ6,φ6@200。 （2)首层室内相邻地坪有高差时,应在高差处墙身的侧面加设防潮层。当墙身一侧设有花坛和覆土时,相邻外侧应设防潮层,做法1.2厚物水泥防水砂浆。 | m3 | 141.74
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、部位：外墙 240mm 以内 2、品种、规格、强度等级：页岩实心砖MU15.0 3、砂浆强度等级：采用M5.0水泥砂浆砌筑 | m3 | 36.35
6 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、部位：内墙 200mm 以内 2、品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 B06 A3.5 3、砂浆强度等级：采用专用砂浆砌筑 | m3 | 94.14
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0
7 | 010501001001 | 垫层 | 垫层 1、非泵送C20商品混凝土； | m3 | 165.61
8 | 010502001001 | 矩形柱 | 矩形柱 1、泵送C30商品混凝土； | m3 | 24.36
9 | 010502001002 | 矩形柱 | 矩形柱（二次灌浆） 1、非泵送C40无收缩混凝土； | m3 | 0.89
10 | 010502002001 | 构造柱 | 构造柱 1、非泵送C25商品混凝土； | m3 | 4.96
11 | 010503004001 | 圈梁 | 防水反坎 1、非泵送C20商品混凝土； | m3 | 3.86
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 010503004002 | 圈梁 | 圈梁 1、非泵送C25商品混凝土； | m3 | 3.40
13 | 010501004001 | 满堂基础 | 基础底板 1、泵送C30/P6商品混凝土； | m3 | 534.24
14 | 010505003001 | 平板 | 平板 1、泵送C30商品混凝土； | m3 | 88.25
15 | 010507001001 | 散水、坡道 | 散水 详见图集09J01-室外8散水3 | m2 | 124.31
16 | 010507004001 | 台阶 | 台阶 详见图集09J01-室外3台2，面层为水泥砂浆 | m2 | 39.83
17 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 扶手、压顶 1、非泵送C25商品混凝土； | m3 | 4.75
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋（钢筋甲供） | 砌体内加固钢筋 | t | 1.754
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋（钢筋甲供） | 1、现浇混凝土钢筋：盘螺Φ6，用于箍筋； | t | 0.124
20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋（钢筋甲供） | 1、钢筋种类、规格：盘螺Φ8-Φ10，用于箍筋； | t | 3.052
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 010515001004 | 现浇构件钢筋（钢筋甲供） | 1、现浇混凝土钢筋：三级钢HRB400,Φ6； | t | 0.446
22 | 010515001005 | 现浇构件钢筋（钢筋甲供） | 1、现浇混凝土钢筋：三级钢HRB400,Φ8-Φ10； | t | 4.785
23 | 010515001006 | 现浇构件钢筋（钢筋甲供） | 1、现浇混凝土钢筋：三级钢HRB400,Φ12； | t | 0.597
24 | 010515001007 | 现浇构件钢筋（钢筋甲供） | 1、现浇混凝土钢筋：三级钢HRB400,Φ14； | t | 27.979
25 | 010515001008 | 现浇构件钢筋（钢筋甲供） | 1、现浇混凝土钢筋：三级钢HRB400,Φ16； | t | 0.411
26 | 010515001009 | 现浇构件钢筋（钢筋甲供） | 1、现浇混凝土钢筋：三级钢HRB400,Φ18； | t | 0.138
27 | 010515001010 | 现浇构件钢筋（钢筋甲供） | 1、现浇混凝土钢筋：三级钢HRB400,Φ22； | t | 3.254
28 | 010515001011 | 现浇构件钢筋（钢筋甲供） | 1、现浇混凝土钢筋：三级钢HRB400,Φ25； | t | 1.225
29 | 010516002001 | 预埋铁件（钢筋甲供） | 预埋铁件 25kg/块以内 | t | 5.094
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0106 | F 金属结构工程 |  |  | 0
30 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1、钢柱类型：H型钢 2、钢材品种、规格：Q355B 3、包含制作、运输、安装、检验、喷砂除锈等 4、含节点加劲板等 5、具体详见图纸及相关规范要求 | t | 39.657
31 | 010604001001 | 钢梁 | 1、钢梁类型：H型钢 2、钢材品种、规格：Q355B 3、包含制作、运输、安装、检验、喷砂除锈等 4、含节点加劲板等 5、具体详见图纸及相关规范要求 | t | 54.680
32 | 010605001001 | 钢板楼板 | 钢楼板-自承式楼板（TDV3-70） 1、0.5mm厚镀锌板底板； 2、钢筋桁架模板上、下弦采用热轧钢筋HRB400级，腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋550级； 3、含制作、运输、安装等 | m2 | 903.02
33 | 010605001002 | 钢板楼板 | 钢屋面-复合屋面板75mm 1、0.5mm厚压型钢板； 2、75mm厚玻璃丝棉； 3、0.5厚压型钢板； 4、含制作、运输、安装等 | m2 | 675.76
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 010605002001 | 钢板墙板 | 钢墙板-外墙75mm彩钢夹芯板 1、75mm彩钢夹芯板，内外板均为0.5厚白色； 2、含制作、运输、安装等 | m2 | 771.37
35 | 010605002003 | 钢板墙板 | 钢墙板-内墙75mm彩钢夹芯板 1、75mm彩钢夹芯板，内外板均为0.5厚白色； 2、含制作、运输、安装等 | m2 | 593.31
36 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1、水平支撑Φ25圆钢 2、钢材Q235B 3、含节点加劲板等 4、具体详见图纸及相关规范要求 | t | 0.432
37 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1、系杆φ121*4圆管 2、钢材Q355B 3、包含制作、运输、安装、检验、喷砂除锈等 4、含节点加劲板等 5、具体详见图纸及相关规范要求 | t | 2.586
38 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1、直拉条φ12圆钢 2、钢材Q235B 3、包含制作、运输、安装、检验、喷砂除锈等 4、含节点加劲板等 5、具体详见图纸及相关规范要求 | t | 0.160
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 010606001004 | 钢支撑、钢拉条 | 1、斜拉条φ12圆钢 2、钢材Q235B 3、包含制作、运输、安装、检验、喷砂除锈等 4、含节点加劲板等 5、具体详见图纸及相关规范要求 | t | 0.341
40 | 010606001005 | 钢支撑、钢拉条 | 1、撑杆Φ30*2圆管+Φ12圆钢 2、钢材Q235B 3、包含制作、运输、安装、检验、喷砂除锈等 4、含节点加劲板等 5、具体详见图纸及相关规范要求 | t | 0.238
41 | 010606001006 | 钢支撑、钢拉条 | 1、隅撑 角钢 2、钢材Q235B 3、包含制作、运输、安装、检验、喷砂除锈等 4、含节点加劲板等 5、具体详见图纸及相关规范要求 | t | 5.358
42 | 010606002001 | 钢檩条 | 1、屋面檩条 C型钢（镀锌） 2、钢材Q355B 3、包含制作、运输、安装、检验、喷砂除锈等 4、含节点加劲板等 5、具体详见图纸及相关规范要求 | t | 2.931
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 010606002002 | 钢檩条 | 1、墙面檩条 C型钢（镀锌） 2、钢材Q355B 3、包含制作、运输、安装、检验、喷砂除锈等 4、含节点加劲板等 5、具体详见图纸及相关规范要求 | t | 8.493
44 | 010606002003 | 钢檩条 | 1、门窗框 C型钢（镀锌） 2、钢材Q355B 3、包含制作、运输、安装、检验、喷砂除锈等 4、含节点加劲板等 5、具体详见图纸及相关规范要求 | t | 1.589
45 | 010606002004 | 钢檩条 | 1、门窗框 方矩钢管（镀锌） 2、钢材Q355B 3、包含制作、运输、安装、检验、喷砂除锈等 4、含节点加劲板等 5、具体详见图纸及相关规范要求 | t | 5.464
46 | 010606008001 | 钢梯 | 1、钢梯类型：H型钢 2、钢材品种、规格：Q355B 3、包含制作、运输、安装、检验、喷砂除锈等 4、含节点加劲板等 5、具体详见图纸及相关规范要求 | t | 2.403
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 010606008002 | 钢梯 | 1、钢梯类型：H型钢 2、钢材品种、规格：Q235B 3、包含制作、运输、安装、检验、喷砂除锈等 4、含节点加劲板等 5、具体详见图纸及相关规范要求 | t | 2.635
48 | 010606011001 | 钢板天沟 | 3mm镀锌钢板天沟 | m2 | 69.11
49 | 01B001 | 钢雨蓬 | 钢雨蓬（水平投影面积） 1、参图集017J925-1-3-32 | m2 | 18.50
50 | Z010606014001 | 高强螺栓 | M30地脚螺栓 | 个 | 444
51 | Z010606014002 | 高强螺栓 | M20地脚螺栓 | 个 | 24
52 | Z010606014003 | 高强螺栓 | M20高强螺栓 | 个 | 2126
53 | Z010606014005 | 高强螺栓 | 花篮螺栓 | 个 | 16
54 | Z010606014006 | 高强螺栓 | Φ19栓钉 | 个 | 5704
| 0108 | H 门窗工程 |  |  | 0
55 | 010801004001 | 木质防火门 | FM甲1124 1、甲级木质防火门； 2、洞口尺寸：900*2400mm； 3、含制作、运输、安装、门锁、合页、门吸等一切常规五金配件 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 010801002001 | 木质门带套 | M1124 1、实木复合门； 2、洞口尺寸：1100*2400mm； 3、含制作、运输、安装、门锁、合页、门吸等一切常规五金配件 | 樘 | 17
57 | 010801002002 | 木质门带套 | M1524 1、实木复合门； 2、洞口尺寸：1500*2400mm； 3、含制作、运输、安装、门锁、合页、门吸等一切常规五金配件 | 樘 | 4
58 | 010801002003 | 木质门带套 | M2024 1、实木复合门； 2、洞口尺寸：2000*2400mm； 3、含制作、运输、安装、门锁、合页、门吸等一切常规五金配件 | 樘 | 2
59 | 010802001008 | 金属（塑钢）门 | M0922 1、铝合金平开门； 2、洞口尺寸：900*2200mm； 3、含制作、运输、安装、门锁、合页、门吸等一切常规五金配件 | 樘 | 2
60 | 010802001007 | 金属（塑钢）门 | M0924 1、铝合金平开门； 2、洞口尺寸：900*2400mm； 3、含制作、运输、安装、门锁、合页、门吸等一切常规五金配件 | 樘 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
61 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | WM1124 1、金属防盗门； 2、洞口尺寸：1100*2400mm； 3、含制作、运输、安装、门锁、合页、门吸等一切常规五金配件 | 樘 | 1
62 | 010802001006 | 金属（塑钢）门 | WM2027 1、金属防盗门； 2、洞口尺寸：2000*2700mm； 3、含制作、运输、安装、门锁、合页、门吸等一切常规五金配件 | 樘 | 1
63 | 010807006001 | 金属（塑钢、断桥）橱窗 | C1210 1、断桥隔热铝合金平开窗； 2、洞口尺寸：1200*1000mm； 3、玻璃类型：6+12A+6； 4、含制作、运输、安装、开启装置等一切常规五金配件等。 | 樘 | 5
64 | 010807006002 | 金属（塑钢、断桥）橱窗 | C1515（a） 1、断桥隔热铝合金平开窗； 2、洞口尺寸：1500*1500mm； 3、玻璃类型：6+12A+6； 4、含制作、运输、安装、开启装置等一切常规五金配件等。 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
65 | 010807006008 | 金属（塑钢、断桥）橱窗 | C1518（a） 1、断桥隔热铝合金平开窗； 2、洞口尺寸：1500*1800mm； 3、玻璃类型：6+12A+6； 4、含制作、运输、安装、开启装置等一切常规五金配件等。 | 樘 | 1
66 | 010807006003 | 金属（塑钢、断桥）橱窗 | C1518 1、断桥隔热铝合金平开窗； 2、洞口尺寸：1500*1800mm； 3、玻璃类型：6+12A+6； 4、含制作、运输、安装、开启装置等一切常规五金配件等。 | 樘 | 1
67 | 010807006009 | 金属（塑钢、断桥）橱窗 | C2118 1、断桥隔热铝合金平开窗； 2、洞口尺寸：2100*1800mm； 3、玻璃类型：6+12A+6； 4、含制作、运输、安装、开启装置等一切常规五金配件等。 | 樘 | 1
68 | 010807006004 | 金属（塑钢、断桥）橱窗 | C3018 1、断桥隔热铝合金平开窗； 2、洞口尺寸：3000*1800mm； 3、玻璃类型：6+12A+6； 4、含制作、运输、安装、开启装置等一切常规五金配件等。 | 樘 | 17
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
69 | 010807006005 | 金属（塑钢、断桥）橱窗 | C3018（X） 1、断桥隔热铝合金平开窗； 2、洞口尺寸：3000*1800mm； 3、玻璃类型：6+12A+6（消防）； 4、含制作、运输、安装、开启装置等一切常规五金配件等。 | 樘 | 2
70 | 010807006006 | 金属（塑钢、断桥）橱窗 | C3030 1、断桥隔热铝合金平开窗； 2、洞口尺寸：3000*3000mm； 3、玻璃类型：6+12A+6； 4、含制作、运输、安装、开启装置等一切常规五金配件等。 | 樘 | 17
71 | 010807006007 | 金属（塑钢、断桥）橱窗 | C3030（X） 1、断桥隔热铝合金平开窗； 2、洞口尺寸：3000*3000mm； 3、玻璃类型：6+12A+6； 4、含制作、运输、安装、开启装置等一切常规五金配件等。 | 樘 | 2
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
72 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 屋面 1、40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔Φ14双向@150，设分格缝缝宽20，内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)，纵横间距≤10m（含与建筑墙体交接部位） 2、2道3厚改性沥青防水卷材（另列） 3、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4、50mm挤塑聚苯保温板（另列） 5、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 6、钢筋混凝土屋面板。 | m2 | 242.42
73 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 屋面 2道3厚改性沥青防水卷材 | m2 | 266.37
74 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 地1 1.5厚聚氨酯防水涂料（2道） | m2 | 155.91
75 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 砂浆内墙 1.5厚油性聚氨酯防水涂料 | m2 | 135.25
76 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 瓷砖内墙 1.5厚油性聚氨酯防水涂料 | m2 | 117.95
77 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 顶棚1 1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 30.99
78 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 地2 1.5厚油性聚氨酯防水涂料（2道） | m2 | 16.30
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
79 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 楼2 1.5厚油性聚氨酯防水涂料（2道） | m2 | 25.40
| 0110 | K 保温、隔热、防腐工程 |  |  | 0
80 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 外墙 1、30厚无机保温砂浆 | m2 | 303.06
81 | 011002003001 | 防腐胶泥面层 | 1、沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层 ,厚度 ≥300μm | m2 | 2128.16
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0
82 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 地1（无水房间） 1、环氧地坪漆面漆一道； 2、环氧地坪漆中漆一道； 3、环氧地坪漆底漆一道； 4、40厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，强度达到后表面打磨； 5、80厚C20混凝土垫层； 6、压实填土,压实系数不小90%。 | m2 | 642.93
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
83 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 地1（有水房间） 1、环氧地坪漆面漆一道； 2、环氧地坪漆中漆一道； 3、环氧地坪漆底漆一道； 4、40厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，强度达到后表面打磨； 5、1.5厚油性聚氨酯防水涂料（另列）； 6、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用抹小八字角； 7、80厚C20混凝土垫层； 8、压实填土,压实系数不小90%。 | m2 | 155.91
84 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地2（卫生间） 1、10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、1.5厚油性聚氨酯防水涂料四周沿墙上翻250高(2道)（另列） 4、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)抹小八字角 5、80厚C20混凝土垫层 6、压实填土，压实系数不小于90% | m2 | 11.69
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
85 | 011102003002 | 块料楼地面 | 楼2（卫生间） 1、10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、1.5厚油性聚氨酯防水涂料四周沿墙上翻250高(2道)（另列） 4、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)抹小八字角 5、钢筋混凝土板 | m2 | 20.33
86 | 011102003003 | 块料楼地面 | 楼1（二层检测车间、走廊） 1、10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 2、40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂1道 | m2 | 613.67
87 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 楼梯及平台 1、10厚防滑地砖 2、30厚1:2水泥砂浆抹平压光 | m2 | 51.89
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
88 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 砂浆内墙（无水房间） 1、5厚DP(DCA)M20砂浆(1：2.5水泥砂浆)找平抹光 3、10厚DP(DCA)M5砂浆(1：1：6水泥石灰膏砂浆)打底找平 4、界面剂1道 5、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 948.94
89 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 砂浆内墙（有水房间） 1、5厚DP(DCA)M20砂浆(1：2.5水泥砂浆)找平抹光 2、1.5厚油性聚氨酯防水涂料（另列） 3、10厚DP(DCA)M5砂浆(1：1：6水泥石灰膏砂浆)打底找平 4、界面剂1道 5、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 135.25
90 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 外墙 1、30厚无机保温砂浆（另列） 2、9厚1:3水泥砂浆 3、6厚1:2.5水泥砂浆找平 4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布。 | m2 | 303.06
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
91 | 011204003001 | 块料墙面 | 瓷砖内墙（卫生间） 1、5厚陶瓷锦砖(马赛克),DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、3厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3、1.5厚油性聚氨酯防水涂料（另列） 4、6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 5、6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面 6、界面剂1道 7、用修补砂蒙局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 121.68
| 0113 | N 天棚工程 |  |  | 0
92 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 顶棚1（卫生间） 塑铝板吊顶23J909-棚90 | m2 | 32.68
93 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 顶棚2（除卫生间其他房间） 矿棉板顶棚23J909-棚62 | m2 | 1423.51
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
94 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙 外墙真石漆（含腻子） | m2 | 303.06
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第20页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
95 | 011405001001 | 金属面油漆 | 金属面防火涂料 1、非膨胀型防火涂料 2、耐火时间为2.5小时 3、具体详见图纸及相关规范要求 | m2 | 582.82
96 | 011405001002 | 金属面油漆 | 金属面防火涂料 1、非膨胀型防火涂料 2、耐火时间为1.5小时 3、具体详见图纸及相关规范要求 | m2 | 1505.10
97 | 011405001003 | 金属面油漆 | 金属面防火涂料 1、非膨胀型防火涂料 2、耐火时间为1.0小时 3、具体详见图纸及相关规范要求 | m2 | 354.82
98 | 011405001004 | 金属面油漆 | 金属面油漆 调和漆二道。 | m2 | 3702.01
| 0115 | Q 其他装饰工程 |  |  | 0
99 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 楼梯栏杆H=900，详见图集15J403-1-D13 | m | 18.38
100 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 楼梯栏杆H=1100，详见图集15J403-1-D13 | m | 2.82
101 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 防护栏杆H=1250mm，详见图集15J403-1-D13 | m | 45.74
102 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 明排水沟,沟底标高H-0.100；做法参07J306-P4-5 | m | 53.26
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第21页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
103 | 01B002 | 非粘土烧结砖集水坑 | 1、集水坑1000*1000*1000； 2、参图集做法07J306-J2-2 | 座 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 011701 | S.1脚手架工程（编码：011701) |  |  | 0
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 单层钢结构厂（库）房综合脚手架 ~檐高7m以内 | m2 | 191.35
2 | 011701001002 | 综合脚手架 | 多层钢结构厂（库）房综合脚手架 ~檐高20m以内 | m2 | 1389.64
| 011702 | S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702） |  |  | 0
3 | 011702001001 | 基础 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 26.82
4 | 011702001002 | 基础 | 现浇混凝土 地下室底板、满堂基础 无梁式 复合木模 | m2 | 88.60
5 | 011702003001 | 构造柱 | 现浇混凝土 构造柱 | m2 | 53.04
6 | 011702002001 | 矩形柱 | 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 148.24
7 | 011702008001 | 圈梁 | 现浇混凝土 直形圈过梁/防水反坎 复合木模 | m2 | 69.68
8 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 现浇混凝土单独扶手压顶 复合模板 | m2 | 38.02
| 011703 | S.3垂直运输（编码：011703) |  |  | 0
9 | 011703001001 | 垂直运输 | 单层厂（库）房钢结构建筑物垂直运输 ~檐高12(m) | m2 | 191.35
本页小计
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-土建-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 011703001002 | 垂直运输 | 多层厂（库）房钢结构建筑物垂直运输 ~檐高20m以内 | m2 | 1389.64
| 011704 | 其他措施费 |  |  | 0
11 | 01B001 | 其他技术措施费 | 其他技术措施费（含吊机费用等），由投标人自行考虑，一次性包干，结算不再调整 | 项 | 1
12 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆（一次性包干，结算不予调整） | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:土建-检测车间 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 124780.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 5513.94 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 119266.06 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:土建-检测车间 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项 | 5513.94
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 119266.06 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 119266.06
合计 |  |  | 124780.00

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-安装-检测车间 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮-甲供材料（设备）费)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供材料（设备）费 |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-安装-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电系统 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | AL1-1 配电箱安装 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | AL2-1 配电箱安装 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | ALZ1-1 配电箱安装 | 台 | 1
4 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 210.24
5 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC80 | m | 50.00
6 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管PC20 | m | 92.48
7 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管PC25 | m | 797.31
8 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管PC40 | m | 9.24
9 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线：BV-2.5 | m | 535.95
10 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线：BV-4 | m | 1739.80
11 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线：BV-10，含接线端子 | m | 60.16
12 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线：BVR-2.5 | m | 267.97
13 | 030411004005 | 配线 | 管内穿线：BVR-4 | m | 696.48
14 | 030411004006 | 配线 | 管内穿线：BVR-10 | m | 15.04
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-安装-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030411004007 | 配线 | 管内穿线：WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 130.61
16 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆：ZR-YJV-4×35+1×16 | m | 50.00
17 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2
18 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称：普通节能灯 2.型号/规格：220V 1x60W | 套 | 6
19 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称：工厂节能灯 2.型号/规格：220V 1x60W | 套 | 116
20 | 030412002003 | 工厂灯 | 1.名称：扁圆型防潮型吸顶节能灯 2.型号/规格：PHR-220V15W-2U | 套 | 16
21 | 030412002004 | 工厂灯 | 1.名称：吸顶防潮节能灯 2.型号/规格：PHR-220V15W-2U | 套 | 4
22 | 030404034001 | 照明开关 | 单控单联开关10A | 套 | 9
23 | 030404034002 | 照明开关 | 单控双联开关10A | 套 | 13
24 | 030404034003 | 照明开关 | 单控三联开关16A | 套 | 6
25 | 030404035001 | 插座 | 单联二、三极暗装插座10A | 套 | 47
26 | 030404033001 | 风扇 | 轴流风扇 | 台 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-安装-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 030702012001 | 挡烟垂壁 | 固定式挡烟垂壁 | m | 5.45
28 | 030411006001 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 75
29 | 030411006002 | 接线盒 | 塑料暗装接线盒 | 个 | 142
30 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线采用-4×40热镀锌扁钢 | m | 284.31
31 | 030409003001 | 避雷引下线 | 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m | 189.80
32 | 030409004001 | 均压环 | 基础接地网，利用基础梁底排二根主钢筋。 | m | 276.42
33 | 030409005001 | 避雷网 | 明敷避雷网采用10#热镀锌圆钢 | m | 256.70
34 | 030409005002 | 避雷网 | 暗敷避雷网采用10#热镀锌圆钢 | m | 25.87
35 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 总等电位箱MEB | 台 | 1
36 | 030414011001 | 接地装置 | 接地网测试 | 系统 | 1
37 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
|  | 应急照明系统 |  |  | 0
38 | 030404017004 | 配电箱 | ALE1 应急照明集中配电箱安装 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-安装-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG20，明漏管道外壁刷防火漆，具体详见图纸。 | m | 359.43
40 | 030411004008 | 配线 | 管内穿线：WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 723.40
41 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：A型LED扁圆型应急节能灯 2.型号/规格：TY-ZFJC系列 9W | 套 | 19
42 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：A型LED扁圆型应急节能灯 2.型号/规格：TY-ZFJC系列 3W | 套 | 4
43 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：A型楼层标志灯 2.型号/规格：TY-BLJC I系列 1W | 套 | 4
44 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：A型多信息复合标志灯 2.型号/规格：TY-BLJC I系列 1W | 套 | 5
45 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号/规格：TY-BLJC I系列 1W | 套 | 4
46 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：A型方向标志灯 2.型号/规格：TY-BLJC I系列 1W | 套 | 15
47 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：A型疏散出口标志灯 2.型号/规格：TY-BLJC I系列 1W | 套 | 2
48 | 030411006003 | 接线盒 | 钢制暗装接线盒 | 个 | 53
|  | 给水系统 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-安装-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称，材质：PP-R塑料冷水管 2.规格：DN15 3.连接方式：热熔连接 4.含管道水压消毒及水冲洗 | m | 32.18
50 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称，材质：PP-R塑料冷水管 2.规格：DN25 3.连接方式：热熔连接 4.含管道水压消毒及水冲洗 | m | 17.91
51 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称，材质：PP-R塑料冷水管 2.规格：DN32 3.连接方式：热熔连接 4.含管道水压消毒及水冲洗 | m | 12.39
52 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称，材质：PP-R塑料冷水管 2.规格：DN40 3.连接方式：热熔连接 4.含管道水压消毒及水冲洗 | m | 1.16
53 | 031001007001 | 复合管 | 1.名称，材质：钢塑复合冷水管 2.规格：DN25 3.连接方式：丝扣连接 4.含管道水压消毒及水冲洗 | m | 18.19
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-安装-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 031001007002 | 复合管 | 1.名称，材质：钢塑复合冷水管 2.规格：DN40 3.连接方式：丝扣连接 4.含管道水压消毒及水冲洗 | m | 9.98
55 | 031001007003 | 复合管 | 1.名称，材质：钢塑复合冷水管 2.规格：DN50 3.连接方式：丝扣连接 4.含管道水压消毒及水冲洗 | m | 24.83
56 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜芯截止阀 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 12
57 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜芯截止阀 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 7
58 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜芯截止阀 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 6
59 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称：自动排气阀 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-安装-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
60 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称：橡胶软接头 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 5
61 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称：橡胶软接头 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
62 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称：橡胶软接头 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
63 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.名称：电磁阀 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 含电动阀门检测 | 个 | 1
64 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.名称：遥控浮球阀 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 2
65 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格：DN100 3.连接方式：法兰连接 | 个 | 1
66 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-安装-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
67 | 031003013001 | 水表 | 1.名称：水表组（含铜芯截止阀） 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接 | 组 | 5
68 | 031003013002 | 水表 | 1.名称：水表组（含铜芯截止阀） 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接 | 组 | 1
69 | 031003013003 | 水表 | 1.名称：水表组（含铜芯截止阀） 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 | 组 | 1
70 | 031006011001 | 紫外线杀菌设备 | RZ型紫外线消毒器 | 台 | 1
71 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称：不锈钢生活水箱3*2*2 2.技术参数：水箱总重：12T. 含通气管道及水箱基础制安。 | 台 | 1
72 | 030109001001 | 离心式泵 | 增压泵，型号FLG25-110-流量5.2m/h3，扬程3.5m，功率0.55KW | 台 | 2
73 | 03B001 | 溢流报警装置 | 溢流报警装置 | 套 | 1
74 | 031002003001 | 套管 | 刚性防水套管制安DN50 | 个 | 1
75 | 031002003002 | 套管 | 刚性防水过楼板套管制安DN50 | 个 | 1
76 | 031002001001 | 管道支吊架 | 一般钢管管道支吊架制安 | Kg | 21.30
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-安装-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
77 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：一般钢结构轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：除锈刷油按设计要求 | kg | 21.30
78 | 031208002001 | 管道绝热 | 吊顶内冷水管做防结露保温，具体详见图纸。 | m3 | 0.52
|  | 排水系统 |  |  | 0
79 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称，材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接方式：粘接连接 | m | 26.16
80 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称，材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接方式：粘接连接 | m | 5.64
81 | 031001006007 | 塑料管 | 1.名称，材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接方式：粘接连接 | m | 69.81
82 | 031004003001 | 洗脸盆 | 台下式洗脸盆制安（含配件） | 套 | 8
83 | 031004006001 | 大便器 | 成套式蹲便器制安（含配件） | 套 | 7
84 | 031004007001 | 小便器 | 成品小便器制安（含配件） | 套 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-安装-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
85 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 成品拖把池制安（含配件） | 套 | 2
86 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 铜制地漏制安DN50 | 个 | 11
87 | 031001006008 | 塑料管 | 成品阻火圈制安DN100 | 个 | 4
88 | 031002003003 | 套管 | 刚性防水过楼板套管制安DN100 | 个 | 2
89 | 031002003004 | 套管 | 刚性防水套管制安DN100 | 个 | 2
90 | 03B002 | 卫生间暗敷管道 | 卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 4
|  | 潜污泵排水系统 |  |  | 0
91 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称，材质：镀锌排水钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：沟槽连接 | m | 4.92
92 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：消声止回阀 2.规格：DN100 3.连接方式：法兰连接 | 个 | 2
93 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格：DN100 3.连接方式：法兰连接 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-安装-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
94 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称：潜水排污泵 2.型号：JYWQ50-15-15-1200-1.5 3.技术参数：Q:15m/h立方，h：15m N:1.5KW | 台 | 2
95 | 030601002001 | 压力仪表 | 压力表制安 | 台 | 1
96 | 031002001002 | 管道支吊架 | 一般钢管管道支吊架制安 | Kg | 5.52
97 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：一般钢结构轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：除锈刷油按设计要求 | kg | 5.52
98 | 031201001001 | 管道刷油 | 室内埋地管道刷油，具体详见图纸。 | m2 | 1.77
|  | 雨水系统 |  |  | 0
99 | 031001006010 | 塑料管 | 1.名称，材质：UPVC雨水管 2.规格：DN100 3.连接方式：粘接连接 4.含侧入式雨水斗 | m | 188.60
100 | 031201001002 | 管道刷油 | 室外雨水管道刷油，具体详见图纸。 | m2 | 68.86
|  | 消防给水系统 |  |  | 0
101 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称，材质：内外壁热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接 | m | 94.35
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-安装-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
102 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称，材质：内外壁热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 | m | 7.14
103 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：室内轻便消防箱 2.参数：轻便水龙卷盘型号为LQG16-30，快速接口离地1.1米。 3.含灭火器MF/ABC4*2 | 套 | 7
104 | 030901013001 | 灭火器 | 灭火器箱，内含灭火器MF/ABC4*2 | 套 | 10
105 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜制截止阀 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
106 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.名称：自动排气阀 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
107 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.名称：真空破坏器 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
108 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 10
109 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-安装-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
110 | 031002003007 | 套管 | 刚性防水套管制安DN40 | 个 | 1
111 | 031002003008 | 套管 | 过楼板套管DN65 | 个 | 4
112 | 031201001003 | 管道刷油 | 室内消防管道刷油，具体详见图纸。 | m2 | 15.66
113 | 031002001003 | 管道支吊架 | 一般消防管道支吊架制安 | Kg | 41.71
114 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：一般钢结构轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：除锈刷油按设计要求 | kg | 41.71
|  | 弱电工程 |  |  | 0
115 | 030502005001 | 双绞线缆 | 管内穿线：UTP-CAT6 | m | 1500.00
暖通工程
116 | 030701003001 | 空调器 | 立式空调 5匹 | 台 | 2
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-安装-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆 |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装-检测车间 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装-检测车间 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 0_3_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-室外附属-检测车间 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮-甲供材料（设备）费)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供材料（设备）费 |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-室外附属-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
排水沟
1 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 混凝土明沟 1、尺寸：300mm宽×800mm深 2、混凝土强度等级：C20 3、含垫层及模板 | m | 120.00
三级沉淀池
2 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁(隔墙） | 三级沉淀池 1、尺寸：3.8m长×1.5m宽×1.2m高 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、底板及外围壁厚：350mm 4、隔墙：250mm共2道（1.5m宽×1.2m高） 5、底部碎石垫层150mm，上做100mmC20混凝土垫层； 6、含挖运填土、模板、制作等 | m3 | 8.04
3 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 1.447
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州交通城建工业化生产基地营盘基厂区检测车间项目施工-室外附属-检测车间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:室外附属-检测车间 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:室外附属-检测车间 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计